Niekanin, dn. 30 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawy Złącza kablowego – baterii kondenstaorów w ramach realizacji projektu pn. „Modułowy sposób zasilania urządzeń komputerowych – komercjalizacja wyników prac B+R”.

Oś Priorytetowa III: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Zamawiający:

Towarzystwo Handlowe „ALPLAST” Sp. z o.o. Sp. k.

Adres:

ul. Śliwkowa 1

Niekanin 78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-00-12-263

REGON: 330264717

Tel. 94 35-425-55

Fax: 94 35-441-44

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

- Opis przedmiotów zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa Złącza kablowego – baterii  kondensatorów.

Kody CPV:

31711154-0 Baterie kondensatorów

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronach internetowych:

http://www.alplast.com.pl/projekty-unijne/realizowane

  - Specyfikacja minimalnych wymagań technicznych:

KOMPENSATOR Z ZESPOŁEM FILTRÓW

Urządzenie końcowe wraz z montażem, stanowiące kompensator z zespołem filtrów dla maszyn linii technologicznej mające na celu właściwe dopasowanie pojemnościowych charakterystyk obciążenia wytwarzanej przez indukcyjność silników maszyn do systemu zasilania, z kompensacją na energię czynną.

Urządzenie powinno zostać przystosowane do pracy zewnętrznej.

Minimalne wymagania techniczne:

•	Napięcie zasilania: 400/230V

•	Częstotliwość znamionowa: 50 hz

•	Moc znamionowa: 37,5 kVar z możliwością rozbudowy przynajmniej o 20 kVar

•	Temperatura otoczenia w miejscu instalacji: -25°C do +35°C

•	Stopień ochrony: IP40 lub IP55

•	Zespół kondensacyjny:  4 stopniowy z dławikami filtracyjnymi 7%

  - Minimalny okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia wynosi 3 lata.

  - Każdy Oferent winien zapewnić Zamawiającemu nieodpłatnie wszelkie czynności związane z dostawą, montażem oraz instalacją i konfiguracją, co oznacza, iż sprzęt dostarczony przez Oferenta winien być kompletny i zdatny do użytku przez Zamawiającego. W przypadku potrzeby (np. wynikających z warunków gwarancyjnych producenta) dokonywania montażu/instalacji przez osoby o wskazanych kwalifikacjach, Oferent zobowiązuje się do nieodpłatnego zapewnienia takiej kadry na potrzeby przeprowadzenia niniejszych czynności.

- Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia oraz termin płatności:

  - Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony zostaje do dnia 21 grudnia 2018 r.

  - Miejsce wykonania zamówienia: Zakładu Produkcji Zasilaczy Komputerowych mieszczący się w Niekaninie gm. Kołobrzeg dz. nr 91/22.

  - Zamawiający dopuszcza następujące zasady płatności:

Płatność końcowa po dostarczeniu, zainstalowaniu i konfiguracji przedmiotu dostawy do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Sposób obliczenia ceny:

  - Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny netto wskazanej w kosztorysie – załącznik nr 2. Ceny należy podać w polskich złotych.

  - W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w ofercie a ceną wynikającą z kosztorysu, za cenę oferty uznaje się cenę podaną w kosztorysie (zał. 2)

- Kryteria oceny oferty:

  - Oferty oceniane będą pod względem ceny oraz wydłużonego terminu gwarancji zgodnie z poniżej przedstawionymi kryteriami:

| Symbol | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Sposób wyliczenia punktacji |
| --- | --- | --- | --- |
| C | cena | 85 | C=(Cmin/Cof)x85, gdzie: Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, Cof – cena danej oferty |
| G | gwarancja | 15 | G=(Gof/Gmax)x15, gdzie: Gmax – najdłuższy termin udzielonej gwarancji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, Gof – proponowany w danej ofercie termin udzielonej gwarancji |
| RAZEM |  | 100 |  |

Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór

S = C + G,

gdzie: 	S - suma punktów uzyskanych przez daną ofertę,

C – ilość punktów za cenę uzyskanych przez daną ofertę,

G – ilość punktów za termin gwarancji uzyskanych przez daną ofertę.

  - Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, czyli taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria.

  - Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w oparciu o ustalone kryteria wynosi 100.

- Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego tj. Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. z o.o. Sp. k., ul. Śliwkowa 1, Niekanin 78-100 Kołobrzeg, Sekretariat

Sposób składania ofert: wersja papierowa, za pomocą poczty/kuriera lub osobiście w siedzibie firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta  – złącze kablowe”

lub za pomocą poczty elektronicznej (w formie skanu w formacie PDF) na adres e-mail: info@alplast.com.pl w tytule wiadomości wpisując „Oferta – złącze kablowe”.

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy w terminie składania ofert potwierdzić jej wpłynięcie telefonicznie pod numerem telefonu: 94 352 32 99.

Termin składania ofert: do dnia 10.12.2018 r. do godz. 1500

Nie będą rozpatrywane oferty:

- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,

- wariantowe,

- złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,

- złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,

- złożone po terminie przyjmowania ofert.

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Zamawiający będzie kontaktował się z Oferentami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Pan Maciej Bąk, nr tel. 94 352 32 99, e-mail: info@alplast.com.pl. Do osoby wskazanej do kontaktów należy kierować wszelkie pytania i wątpliwości związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym.

- Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W

przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

- Dodatkowe warunki wyboru wykonawcy:

  - Jeśli cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż kwota szacunkowa przewidziana  na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych negocjacji cenowych  z oferentem  składającym najkorzystniejszą ofertę.

  - W sytuacji kiedy negocjacje nie przyniosą zamierzonego skutku, lub jeśli  zamawiający nie będzie mógł przeznaczyć dodatkowych środków na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostanie  unieważnione i przeprowadzone powtórnie.

- Sposób przygotowania oferty:

  - Ofertę, na wzorze formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.

  - Formularz ofertowy wymaga podpisu osób uprawnionych.

  - Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

  - Każdy Oferent załączy do oferty:

- Kosztorys stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Oświadczenie o braku powiązań stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

  - Oferenci ponoszą wszystkie koszty przygotowania dokumentacji ofertowej we własnym zakresie.

  - Każdy Oferent może wprowadzić zmiany lub całkowicie wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ekonomicznym, technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia,

- zaakceptowali warunki udziału w postępowaniu,

- złożą kompletną ofertę na druku załączonym do zapytania ofertowego

  - W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 10.1 Zamawiający zamieścił w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, stosowne oświadczenie. Każdy Oferent podpisując formularz ofertowy poświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykluczenie wykonawcy z powodu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

  - W celu uniknięcia konfliktu interesów, o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Rozumie się przez to wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  - W celu potwierdzenia braku powiązań, o których mowa w pkt. 11.1 każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie na formularzu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający:

Jerzy Żuchniewicz

Spis załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Kosztorys

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań